招标文件

项目名称：隔离开关

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月16日

山东泰开成套电器有限公司

招标文件目录

1、招标邀请函…………………………………………第2页

2、投标须知……………………………………………第3-4页

3、投标人承诺函………………………………………第5页

4、招标程序及评分办法………………………………第6页

5、应标涵………………………………………………第7页

6、开标一览表…………………………………………第8-14页

7、法定代表人授权委托书……………………………第15页

8、技术要求……………………………………………第16页

招标邀请函

山东泰开成套电器有限公司现对2014年隔离开关全年用量进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

1、标书编号：2014-CTWG-049

2、招标内容：项目名称： 2014年隔离开关全年用量

项目内容：详见报价单列表内容

招标数量：详见报价单列表内容

3、投标截止时间：2014年03月28日上午9:30

4、拟开标时间：2014年03月28日上午9:30

5、投标方式：送达、邮寄（逾期无效）

详细地址：泰安市高新技术开发区南区龙潭路泰开工业园

山东泰开成套电器有限公司   采购一室

6、招标联系方式

商务联系人：高文明   电    话：18660857682  0538-8933625

传    真：0538-8933628

技术  咨询：

35KV电压等级  熊树伟   电 话：18605380027  0538-8933627

10KV电压等级  张宪东   电 话：15588577101

7、招标监督

泰开集团财务资产室负责本次招标监督工作，对招标工作中存在的违纪行为，可向监督部门提出。

监督部门：集团财务资产室

联 系 人：张延民

监督电话：0538-8518283

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月16日

投标须知

1．投标文件的组成

1.1投标书

（1）开标一览表（后附格式）

1.2资格证明文件（复印件须全部加盖公司红色公章）

（1）法定代表人授权书（法定代表人直接签署招标文件可不提供，后附格式）

（2）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证书（正本复印件）

（3）制造商ISO9000质量体系认证证书或相应的质量认证证书

（4）相应产品鉴定证书、国家认可权威机构出具的型式试验报告或检验报告等

（5）企业规模、人员、加工设备、检测设备、加工工艺详细描述和生产能力描述

（6）提供近三年销售业绩，并将电网项目和用户项目分类列表

（7）提供近三年财务审计报告

1.3 技术文件

(1) 投标人提供产品制造加工全过程质量控制的方式、措施及具体内容

(2) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施

(3) 招标文件技术规格及要求部分要求提供的有关技术资料

(4) 产品主要技术数据和性能详细描述

1.4 投标人认为需要提供的其它资料

2. 投标报价

2.1 按开标一览表格式填写投标货物的单价。

2.2 报价应为到招标单位的价格，应包括17%增值税、运费、保险费等其他一切费用。

2.3 投标的有效期：自中标签订合作协议日起一年。

2.4隔离开关报价以订货当天上海有色网1号电解铜现货交易市场平均价为唯一影响因素，确定好中标价后，执行年度协议。

2.5 隔离开关报价按铜价分六个区间报价,分别为45元/Kg 以下；45元/Kg(含)~50元/Kg；50元/Kg(含)~55元/Kg；55（含）元/Kg~60元/Kg; 60元(含)/Kg~65元（含）/Kg; 65元/Kg 以上。

3. 投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写单位全称，同时加盖公章，且两者必须一致。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本壹份。

4. 投标文件的递交

4.1邮寄或直接送至我公司（封皮注明隔离开关投标书，报价用信封单独密封同其它投标资料一起投递）；报价表必须有投标单位名称，并加盖单位公章，密封好在封口处加盖骑缝章。

4.2为方便唱标，开标一览表应单独密封，并采用EXCEL格式制作成电子版，以U盘保存，在开标时单独递交。当电子版内容与文字内容不一致时，以文字内容为准。其中投标价格表格式必须与招标格式和内容一致，以方便用于开标统计。

5. 开标

招标方按招标文件规定的时间、地点公开开标。

6. 投标的澄清

6.1 所有询问或澄清须书面回答并签章，为投标内容的一部分。

6.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

7. 投标纪律：为维护良好的招标秩序，严禁投标单位故意抬高或压低投标价格，以不良手段扰乱招标秩序。

8. 招标公示：公司将对预中标单位进行公示，投标单位对招标结果有异议者可书面提出，送我公司综合办公室，由我公司组织专人进行调查，并由综合办负责对提出异议的单位进行解释。经公示无异议后我公司与中标单位签订年框架合作协议。

投标承诺

致: 山东泰开成套电器有限公司

我司收到贵公司关于            项目的招标文件，经研究决定参加投标，并做出如下承诺：

我们同意提供证明本单位的一切材料，并保证其真实、合法、有效；保证在投标过程、中标后执行过程中坚决杜绝各种违法违规现象，实现公平公正竞争，一旦违反愿接受贵公司一切处罚。

我司本次如能中标，我们将履行招标书中规定的每一项要求，同贵单位签订年框架合作协议。

特此证明！

附：投标单位通讯录

投标单位：

公司地址：

联系人：

联系电话及传真：

投标单位（签字盖章）：

招标工作程序及评分办法

- 宣布招标纪律，要求与会人员关闭手机。

- 由本次招标负责人宣读招标注意事项和评标定标方法。

- 当众整理、启封、宣读投标书，公布标底并记录存档。

- 报价统计。

- 招标方根据招标货物特点组建评标小组，比较报价、技术和服务，同时考虑货物的质量、性能和技术水平；价格及付款方式；货物交货期及运交方式等确定预中标厂家3家，根据综合排名确定第一、二、三中标人；若中标单位有新供货单位，则需要转合格供方后批量供货，期间暂由其他中标厂家供货；若三家供货单位都是新供货单位，则暂由原供货单位供货，待新中标单位转合格供方后批量供货。

- 对招标结果进行公示。

- 公示无异议后，按文件规定与中标厂家签订年框架合作协议。

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月16日

应 标 函

致：山东泰开成套电器有限公司

经我贵司仔细研究，决定参加由贵公司组织的招标。

招标编号：

投标代表姓名：

投标代表手机：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

1、应标函接受方式传真。传真：0538-8933628

2、应标函的截止日期为2014年03月27日下午4:30，我司接到应标函后，投标人即可参加投标，否则，我公司不接收投标人的投标。

3、投标单位应安排授权代表参加投标，非授权代表参会不予认可。

4、新进单位需缴纳3000元投标保证金；若中标，在签订第一批合同到货检验合格后无息退还。若未中标，在宣布结果后无息退还。 新进单位未缴纳投标保证金的不予参加投标。

5、汇款信息

公司    名称：山东泰开成套电器有限公司

开户行及帐号：泰安市农行营业部  15518401040022308

开标一览表

投标人名称：______  ____  ___________

招标  编号：

| 序号 | 存货名称 | 规格型号 | 单位 | 铜价区间（A元/kg） | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {隔离开关 | GN19-10/400A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 2 | {隔离开关 | GN19-10/630A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 3 | {隔离开关 | GN19-10/1250A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 4 | {隔离开关 | GN19-10C/400A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 5 | {隔离开关 | GN19-10C/630A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 6 | {隔离开关 | GN19-10C/1250A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 7 | {隔离开关 | GN19-12ST/630-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 8 | {隔离开关 | GN19-12ST/1250-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 9 | {隔离开关 | GN30-12/630A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 10 | {隔离开关 | GN30-12/1250A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 11 | {隔离开关 | GN30-12/2000A-20（31.5） | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 12 | {旋转隔离开关 | GN30-12/3150A-20（31.5） | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 13 | {隔离开关 | GN30-12D/630A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 14 | {隔离开关 | GN30-12D/1250A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 15 | {隔离开关 | GN30-12D/2000A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 16 | {隔离开关 | GN30-12D/3150A-20（31.5） | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 17 | {隔离开关 | GN22-12/2000A | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 18 | {隔离开关 | GN22-12/3150A | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 19 | {隔离开关 | GN22-12/4000A | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 20 | {隔离开关 | GN22-12C/2000A | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 21 | {隔离开关 | GN22-10C/3150A | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 22 | {隔离开关 | GN22-10C/4000A | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 23 | {隔离开关 | GN27-40.5/630A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 24 | {隔离开关 | GN27-40.5/1250A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 25 | {隔离开关 | GN27-40.5/1600A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 26 | {隔离开关 | GN27-40.5/2000A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 27 | {隔离开关 | GN27-40.5/2500A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 28 | {隔离开关 | GN27-40.5C/630A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 29 | {隔离开关 | GN27-40.5C/1250A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 30 | {隔离开关 | GN27-40.5C/1600A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 31 | {隔离开关 | GN27-40.5C/2000A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 32 | {隔离开关 | GN27-40.5C/2500A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 33 | {隔离开关 | GN27-40.5CD/630A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 34 | {隔离开关 | GN27-40.5CD/1250A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 35 | {隔离开关 | GN27-40.5CD/1600A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 36 | {隔离开关 | GN27-40.5CD/2000A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 37 | {隔离开关 | GN27-40.5CD/2500A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 38 | {隔离开关 | GN27-40.5D/630A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 39 | {隔离开关 | GN27-40.5D/1250A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 40 | {隔离开关 | GN27-40.5D/1600A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 41 | {隔离开关 | GN27-40.5D/2000A-25(31.5) | 只 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |
| 42 | {隔离开关 | GN27-40.5D/2500A-25(31.5) | 台 | A＜45 |  |  |
|  |  |  |  | 45≤A＜50 |  |  |
|  |  |  |  | 50≤A＜55 |  |  |
|  |  |  |  | 55≤A＜60 |  |  |
|  |  |  |  | 60≤A≤65 |  |  |
|  |  |  |  | A＞65 |  |  |

注：1、此开标一览表纸版应单独密封，为方便唱标，投标时务必将此表转化为EXCEL格式制作成电子版，顺序格式保持原表不变，并以U盘保存，在开标时单独递交。

2、我公司承诺常规供期为12个工作日，对产品实行“三包”，所投标产品须满足国家最新标准，质保期一年。

3、隔离开关报价以订货当天上海有色网1号电解铜现货交易市场平均价为唯一影响因素，确定好中标价后，执行年度协议。

4、付款方式 :发票挂账三个月到期付款。

投标人代表签字：__________________

日          期：_______ __  ______

投标 单位 盖章：__________   _____

法定代表人授权委托书

致：山东泰开成套电器有限公司

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        。

（营业执照法定代表人）特授权          代表我公司全权办理                           （项目名称）                 （招标编号）                      （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到书面撤销本授权的通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：              授权人签名（章）：

职            务：               职          务：

（公司名称盖章）

（日  期）        年    月    日

注：要求法人代表、被授权人身份证复印件附在此页之后。

技术规格及要求

关于隔离开关招标的技术要求

要求所有接地开关均能满足各自技术要求及《GB1985-2004交流高压隔离开关》国标的要求，如动热稳定、回路电阻等要求。接线座为铜质镀银（锡）处理

另35kV隔离开关特殊要求如下：

- 隔离开关主轴直径由φ30mm改为φ35mm，主轴长度为1560mm。

- 接地开关主轴直径由φ25mm改为φ30mm，并配接地拐臂，拐臂两孔中心距88mm，主轴长度为1560mm

- 隔离开关主轴、接地开关主轴与支架固定处加轴套，以减少摩擦力。

- 隔离开关主轴加自保持弹簧，以保持隔离动刀在合闸或分闸状态下不会自动分闸或合闸。

- 穿墙隔离开关框架内底部全部用钢板或不锈钢密封，套管间用不导磁材料密封，套管内母排镀锡。

另10kV隔离开关要求如下

- GN30-12(D)接地软连接长度≥300mm，接地软连接上为2-M8孔，孔距24mm。并按订货图纸配拐臂，并按订货图要求将拐臂打好固定孔。

- GN22-12(C)标配CS6-2正反装手柄，并按订货要求配拐臂。

- GN19-12(C)标配拐臂及CS6-1手柄。

要求提供型式试验报告，具体技术问题将根据合同项目要求沟通确定。