招标文件

项目名称：有色金属招标

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月11日

山东泰开成套电器有限公司

招标文件目录

1、招标邀请函…………………………………………第2页

2、投标须知……………………………………………第3-4页

3、投标人承诺函………………………………………第4页

4、招标程序及评分办法………………………………第5页

5、应标涵………………………………………………第6页

6、开标一览表…………………………………………第7页

7、法定代表人授权委托书……………………………第8页

8、技术要求……………………………………………第9页

招标邀请函

山东泰开成套电器有限公司现对2014年有色金属全年用量进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

1、标书编号：2014-CTWG-038

2、招标内容：项目名称： 2014年有色金属全年用量

项目内容：详见报价单列表内容

招标数量：详见报价单列表内容

3、投标截止时间：2014年03月18日上午9:00

4、拟开标时间：2014年03月18日上午9:00

5、投标方式：送达、邮寄（逾期无效）

详细地址：泰安市高新技术开发区南区龙潭路泰开工业园

山东泰开成套电器有限公司   采购一室

6、招标联系方式

商务联系人：高文明   电    话：18660857682  0538-8933625

传    真：0538-8933628

技术  咨询：熊树伟   电    话：18605380027  0538-8933627

传    真：0538-8933628

7、招标监督

泰开集团财务资产室负责本次招标监督工作，对招标工作中存在的违纪行为，可向监督部门提出。

监督部门：集团财务资产室

联 系 人：张延民

监督电话：0538-8518283

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月11日

投标须知

1．投标文件的组成

1.1投标书

（1）开标一览表（后附格式）

1.2资格证明文件（复印件须全部加盖公司红色公章）

（1）法定代表人授权书（法定代表人直接签署招标文件可不提供，后附格式）

（2）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证书（正本复印件）

（3）制造商ISO9000质量体系认证证书或相应的质量认证证书

（4）相应产品鉴定证书、国家认可权威机构出具的型式试验报告或检验报告（须有3C报告）等

（5）提供近三年财务审计报告

1.3  投标人认为需要提供的其它资料

2. 投标报价

2.1 按开标一览表格式填写投标货物的单价。

2.2 报价应为到招标单位的价格，货到过磅称重计量，应包括17%增值税、运费、保险费等其他一切费用。

2.3 投标的有效期：自中标签订合作协议日起一年。

2.4铜材单价以订货当天上海有色网1#电解铜现货交易市场平均价加上加工费（包含人工工时、包装费、运费等其余所有费用）为基准，铝材单价以订货当天上海有色网A00铝锭现货交易市场平均价加上加工费（包含人工工时、包装费、运费等其余所有费用）为基准；确定好中标价后，执行年度加工费固定不变。

3. 投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写单位全称，同时加盖公章，且两者必须一致。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本壹份。

4. 投标文件的递交

4.1邮寄或直接送至我公司（封皮注明有色金属投标书，报价用信封单独密封同其它投标资料一起投递）；报价表必须有投标单位名称，并加盖单位公章，密封好在封口处加盖骑缝章。

4.2为方便唱标，开标一览表应单独密封，并采用EXCEL格式制作成电子版，以U盘保存，在开标时单独递交。当电子版内容与文字内容不一致时，以文字内容为准。其中投标价格表格式必须与招标格式和内容一致，以方便用于开标统计。

5. 开标

招标方按招标文件规定的时间、地点公开开标。

6. 投标的澄清

6.1 所有询问或澄清须书面回答并签章，为投标内容的一部分。

6.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

7. 投标纪律：为维护良好的招标秩序，严禁投标单位故意抬高或压低投标价格，以不良手段扰乱招标秩序，

8. 招标公示：公司将对预中标单位进行公示，投标单位对招标结果有异议者可书面提出，送我公司综合办公室，由我公司组织专人进行调查，并由综合办负责对提出异议的单位进行解释。经公示无异议后我公司与中标单位签订年框架合作协议。

投标承诺

致: 山东泰开成套电器有限公司

我司收到贵公司关于            项目的招标文件，经研究决定参加投标，并做出如下承诺：

我们同意提供证明本单位的一切材料，并保证其真实、合法、有效；保证在投标过程、中标后执行过程中坚决杜绝各种违法违规现象，实现公平公正竞争，一旦违反愿接受贵公司一切处罚。

我司本次如能中标，我们将履行招标书中规定的每一项要求，同贵单位签订年框架合作协议。

特此证明！

附：投标单位通讯录

投标单位：

公司地址：

联系人：

联系电话及传真：

投标单位（签字盖章）：

招标工作程序及评分办法

- 宣布招标纪律，要求与会人员关闭手机。

- 由本次招标负责人宣读招标注意事项和评标定标方法。

- 当众整理、启封、宣读投标书，公布标底并记录存档。

- 报价统计。

- 招标方根据招标货物特点组建评标小组，比较报价、技术和服务，同时考虑货物的质量、性能和技术水平；价格及付款方式；货物交货期及运交方式等确定预中标厂家3家，根据综合排名确定第一、二、三中标人。

- 对招标结果进行公示。

- 公示无异议后，按文件规定与中标厂家签订年框架合作协议。

山东泰开成套电器有限公司

2014年02月11日

应 标 函

致：山东泰开成套电器有限公司

经我贵司仔细研究，决定参加由贵公司组织的招标。

招标编号：

投标代表姓名：

投标代表手机：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

1、应标函接受方式传真。传真：0538-8933628

2、应标函的截止日期为2014年03月17日下午4:30，我司接到应标函后，投标人即可参加投标，否则，我公司不接收投标人的投标。

3、投标单位应安排授权代表参加投标，非授权代表参会不予认可。

4、新进单位需缴纳10000元投标保证金；若中标，在签订第一批合同到货检验合格后无息退还。若未中标，在宣布结果后无息退还。 新进单位未缴纳投标保证金的不予参加投标。

5、汇款信息

公司    名称：山东泰开成套电器有限公司

开户行及帐号：泰安市农行营业部  15518401040022308

开标一览表

投标人名称：______  ____  ___________

招标  编号：

| 序号 | 材料名称 | 年用量（吨） | 加工费 （含税，元） | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜排 | 500 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 铺底100万 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |
| 2 | 镀锡紫铜排 | 900 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 铺底100万 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |
| 3 | 紫铜棒 （φ6/φ8） | 30 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 货到发票挂账一个月付款 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |
| 4 | 紫铜管 （φ6/φ8） | 较少 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 货到发票挂账一个月付款 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |
| 5 | 铝排 | 10 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 货到发票挂账一个月付款 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |
| 6 | 铝板 1.5/2.0/3.0mm厚 | 20 |  | 货到验收合格发票挂账10天内付款 |
|  |  |  |  | 货到发票挂账一个月付款 |
|  |  |  |  | 其余（厂家可自己选择付款方式） |

注：1、此表装在单独的信封内密封，投标时单独递交。

2、铜材单价以订货当天上海有色网1#电解铜现货交易市场平均价加上加工费（包含人工工时、包装费、运费等其余所有费用）为基准，铝材单价以订货当天上海有色网A00铝锭现货交易市场平均价加上加工费（包含人工工时、包装费、运费等其余所有费用）为基准；确定好中标价后，执行年度加工费固定不变。

3、报价为货到过磅实际称重计量。

投标人代表签字：__________________

日          期：_______ __  ______

投标 单位 盖章：__________   _____

法定代表人授权委托书

致：山东泰开成套电器有限公司

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        。

（营业执照法定代表人）特授权          代表我公司全权办理                           （项目名称）                 （招标编号）                      （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到书面撤销本授权的通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：              授权人签名（章）：

职            务：               职          务：

（公司名称盖章）

（日  期）        年    月    日

注：要求法人代表、被授权人身份证复印件附在此页之后。

技术规格及要求

一、铜母线和铝母线技术要求

1.1  尺寸及外形

1.1.1 铜母线尺寸偏差应符合表1规定：                             表1

| 标称尺寸 | 尺寸偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 窄边 |  | 宽边b |
|  | 16.00≤b≤35.50 | 40.00≤b≤125.0 |  |
| 2.24-2.80 | ±0.03 | - | - |
| 3.00-4.75 | ±0.05 | ±0.08 | - |
| 5.00-12.50 | ±0.07 | ±0.09 | - |
| 14.00-25.00 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.13 |
| 26.50-35.50 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
| 40.00-100.00 | - | - | ±0.30 |
| 112.00-125.00 | - | - | ±0.3%b |

1.1.2 铝母线尺寸偏差应符合表2规定：                             表2

| 标称尺寸 | 尺寸偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 窄边 | 宽边b |
| 2.24-6.30 | ±0.15 | - |
| 7.10-12.50 | ±0.20 | - |
| 14.00-35.50 | ±0.30 | ±0.40 |
| 40.00-100.00 | -- | ±0.80 |
| 112.00-12500 | -- | ±1.20 |

1.2  表面质量：表面应光洁、平整。

1.3  每根母线交货长度为6米，实际供货时可根据我公司要求长度加工（如长度有6.6米、6.15米6.05米、5.3米、4.4米等）。

1.4 力学性能应符合表3、表4规定：

铜母线力学性能                     表3

| 型号 | 全部规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度（最小）N/mm2 | 伸长率（最小） % | 布氏硬度（最小）HB |
| TMR | 206 | 35 | - |
| TMY | - | - | 65 |

铝母线力学性能                      表4

| 型号 | 全部规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度（最小）N/mm2 | 伸长率（最小）% |
| LMR | 68.6 | 20 |
| LMY | 118 | 3 |

检验方法：检验供方质量证书，应含拉伸试验数据。

1.5 体积电阻率

铜母线体积电阻率≤0.01777，铝母线体积电阻率≤0.029

1.6 包装

单规格编织袋捆装

1.7 其余要求按GB/T5585.1-2005

二、铜棒、铜管技术要求

1、铜棒要求按GB